Den som avser att installera en cistern enligt 3 kap. 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2021:10), ska senast fyra veckor innan installationen påbörjas eller hanteringen inleds skriftligen informera Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM) om detta.

|  |  |
| --- | --- |
| **Verksamhetsutövare/cisterninnehavare** |  |
| Namn:       | Utdelningsadress:       |
| Postnummer:       | Postort:       | Organisationsnummer:       |
| Kontaktperson:       | E-post:       | Telefon/mobil:       |
| Er beteckning (diarienummer):       |
| **Cisternägare (om annan än verksamhetsutövare/cisterninnehavare)** |  |
| Namn:       | Utdelningsadress:       |
| Postnummer:       | Postort:       | Organisationsnummer:       |
| Kontaktperson:       | E-post:       | Telefon/mobil:       |
| **Fastighetsägare (om annan än verksamhetsutövare/cisterninnehavare/cisternägare)** |  |
| Namn:       | Utdelningsadress:       |
| Postnummer:       | Postort:       | Organisationsnummer:       |
| Kontaktperson:       | E-post:       | Telefon/mobil:       |

**Hantering**

|  |
| --- |
| [ ]  Hantering av brandfarlig vätska eller spillolja i cistern som rymmer mer än 1 m3[ ]  Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska eller spillolja inom vattenskyddsområde |
| Kommun:       | Ort:       |
| Fastighetsbeteckning, byggnadsnummer, byggnad:       |  |

**Uppgifter om hantering/förvaring av brandfarlig vätska och spillolja**

|  |
| --- |
| Cistern[ ]  i mark [ ]  ovan mark utomhus [ ]  inomhus [ ]  annan hantering:       |
| Rörledning/ar[ ]  i mark [ ]  ovan mark utomhus [ ]  inomhus [ ]  i golv/betong [ ]  annat:       |

**Uppgifter om försiktighetsmått**

|  |
| --- |
| Cisternen [ ]  har korrosionsskydd (K-cistern) [ ]  är en korrosionsskyddad S-cistern (skyddad S-cistern) [ ]  saknar korrosionsskydd (S-cistern) [ ]  annan cistern/hantering:       |
| Cisternens material[ ]  Metall [ ]  Plast [ ]  Annat:       | Är cistern och rörledningar skyddade med påkörningsskydd?[ ]  Ja [ ]  Nej, motivering:        |
| Finns sekundärt skydd för cistern/hantering?[ ]  Ja, invallning med volymen:      liter [ ]  Ja, dubbelmantling [ ]  Ja, annat:       [ ]  Nej |
| Finns sekundärt skydd för rörledningar?[ ]  Ja, invallning med volymen:      liter [ ]  Ja, dubbelmantling [ ]  Ja, annat:       [ ]  Nej |
| Sker lagring/hantering på hårdgjord yta? [ ]  Ja, ytans material består av:       [ ]  Nej, ytans material består av:        | Finns vattendrag, dagvattenbrunn eller vattentäkt inom 50 meter?[ ]  Ja, inom       meter [ ]  Nej |
| Sker uppsamling av oljeförorenat vatten från spillzonen\*  [ ]  Ja, vattnet avleds till:      [ ]  Nej | Passerar vattnet oljeavskiljare?[ ]  Ja [ ]  Nej  |

**\***så långt som slangen räcker

**Uppgifter om eventuell markförorening**

|  |
| --- |
| Markförorening har[ ]  ej påträffats [ ]  påträffats [ ]  anmälts till FIHM [ ]  sanerats*Om markförorening påträffas ska FIHM omedelbart underrättas enligt 10 kap. 11-13 §§ miljöbalken (1998:808). Om en avhjälpandeåtgärd behöver vidtas och denna kan medföra ökad risk för spridning eller exponering av föroreningen och denna risk inte bedöms som ringa, ska detta anmälas till FIHM enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.* |

**Bilagor**

[x] Situationsplan ska bifogas

[ ]  Övriga bilagor:

**Underskrift**

|  |
| --- |
| Ort och datum      |
| Namnteckning | Namnförtydligande       |

**Blanketten skickas per post till Försvarsinspektören för hälsa och miljö, 107 85 STOCKHOLM, via VIDAR eller per e-post till** **exp-fihm@mil.se****.**

**Information om registreringen**

|  |
| --- |
| Uppgifterna som lämnas i denna anmälningsblankett kommer att behandlas av FIHM enligt 2 kap. 9 § försvarsdatalagen för att FIHM ska kunna fullgöra sitt tillsynsansvar. För mer information om Försvarsmaktens personuppgiftsbehandling och för en beskrivning av vilka rättigheter enskilda har, [www.forsvarsmakten.se/personuppgifter](http://www.forsvarsmakten.se/personuppgifter). |